Перечень выполняемых работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества управляющей компанией МУП «ПутиловоЖКХ»:

1.1	Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных
элементов и помещений дома:

1.1.1	Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального
отопления :

- регулировка трехходовых кранов, набивка сальников;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- устранение течей в трубопроводах, приборах и арматуре;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек;

- очистка от накипи запорной аппаратуры;

- другие необходимые работы,

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования дома (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки, другие аналогичные работы).

- Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

- Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах дома.

- Промазка суриковой замазкой и заделка другим способом свищей кровли дома.

- Проверка заземления оболочки электрокабеля и замер сопротивления изоляции проводов 1 раз в 3 года.

1.1.8	Осмотр пожарной сигнализации и внутридомовых средств пожаротушения.

1.2	Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний
период

- Укрепление водосточных труб, колен, воронок.

- Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

- Консервация системы центрального отопления дома.

- Ремонт оборудования детских и спортивных площадок на придомовой территории.

- Ремонт просевших отмосток дома.

1.3	Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимнии
период

- Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях дома.

- Утепление чердачных перекрытий дома.

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях дома.

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений дома.

- Изготовление новых и/или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления дома.

- Утепление и прочистка вентиляционных каналов дома.

- Консервация поливочных систем.

- Проверка состояния продухов в цоколях дома.

1.3.10	Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах дома

1.4	Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

1.4.1  Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.

- Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.

- Прочистка общедомовой системы водоотведения.

- Набивка сальников в вентилях и задвижках на общедомовых инженерных сетях.

- Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.

- Проверка вытяжек системы водоотведения.

- Мелкий ремонт теплоизоляции.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.

1.5 Прочие работы

- Регулировка и наладка систем центрального отопления.

- Регулировка и наладка вентиляции.

- Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

- Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

1.5.5	Уборка общих помещений дома (подъездов, лестниц, лестничных клеток, подвалов и др.)

1.5.6  Вывоз крупного мусора с мусоросборных площадок.

- Дератизация, дезинфекция подвалов.

1.5.8   Прочистка вентиляционных каналов.

1.5.9  Уборка технического этажа и подвального помещения.

1.5.10 Уборка и очистка придомовой территории. Очистка урн.

- Окос газонов.

- Подрезка деревьев и кустарников на придомовой территории.

- Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, контейнерных и хозяйственных площадок, иных элементов благоустройства

- Ликвидация скользкости

1.5.15 Подметание снега при толщине выпавшего снега менее 5 см. Подметание и сдвижка

снега при толщине выпавшего снега более 5 см.

2   Перечень работ но текущему ремонту общего имущества дома

2.1	Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков
фундамента, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

- Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, восстановление несущих стен.

- Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

- Устранение неисправностей кровли (ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции), замена водосточных труб.

2.5	Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных
заполнений в местах общего пользования.

2.6	Восстановление и замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец
(в частности, козырьков над входами в подъезды), подвалов.

2.7	Восстановление и отделка стен, потолков, полов отдельными участками в местах общего
пользования (подъездах), технических и вспомогательных помещений дома, в том числе в
связи с аварийными ситуациями в доме (пожар, затопление).

2.8	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей
внутренних обшедомовых систем центрального отопления, холодного водоснабжения и водоотведения (включая насосные установки).

2.9	Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а
также квартирных приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

2.10	Восстановление общедомовой системы вентиляции (включая собственно вентиляторы и
их электроприводы).

2.11	Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических
устройств (например, кодовых замков, домофонов,), выполняемые по дополнительному
соглашению:

-	специализированными предприятиями по договору подряда с Собственником или
уполномоченным им лицом (органом);

организацией,    обслуживающей    дом,    по    регламентам,    установленным    заводом-изготовителем;

-	соответствующими ведомствами по согласованию с государственными надзорными
органами.

  - Частичный ремонт входных площадок и отмосток.

- Ремонт оборудования и сооружений детских, спортивных и хозяйственных площадок на придомовых территориях.

- Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, площадок, газонов, клумб, зеленых насаждений на придомовых территориях.

- Укрепление и восстановление аншлагов, номерных знаков, флагодержателей на домах

1. Периодичность основных работ по уборке лестничных клеток

- Подметание лестничных площадок, маршей , всего подъезда 3 раза в неделю

- Мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в год;

-влажная протирка стен, дверей, плафонов  - 2 раза в год;

-	мытье окон в подъездах - 1 раза в год;

-уборка площадки перед входом в подъезд - ежедневно;

-влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, чердачных лестниц,

шкафов для электросчетчиков, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков - 1 раз в год;

- влажная протирка подоконников, отопительных приборов - 1 раза в год.