**Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения**

**в с.Путилово и д.Валовщина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Проектная мощность скважин, куб.м/сут.** | **Средний фактический расход в сутки,**  **куб.м/сут.** | **Фактически поднято за 2016 год,**  **куб.м/год** | **Доступная мощность подключения,**  **куб.м/сут.** |
| с.Путилово | № 2153/2 -285  № 3008/5 - 80  № №3008/3 -90 | 140 | 142160 | 315 (70%) |
| д.Валовщина | №3046/3 -60 | 35 | 11482 | 25 (42%) |